## Пояснительная записка

## к заявлению о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения на организацию отдыха и оздоровления

## детей в лагерях с дневным пребыванием детей

Объект: Муниципальное общеобщеобразовательное учреждение Хмельниковская средняя общеобразовательная школа Ростовского муниципального района, лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул с организацией питания на базе столовой Муниципального общеобщеобразовательного учреждения Хмельниковская средняя общеобразовательная школа (МОУ Хмельниковская СОШ), расположенная по адресу: 152131, Ярославская область Ростовский район п. Хмельники ул. Заводская, д.40 (столовая, гардероб, мед. кабинет, санузлы).

Юридический адрес объекта: 152131, Ярославская область Ростовский район п. Хмельники ул. Заводская, д.40 (Российская Федерация).

Фактический адрес объекта: «МОУ Хмельниковская СОШ»: 152131, Ярославская область Ростовский район п. Хмельники ул. Заводская, д.40 (Российская Федерация) (спортивный зал, раздевалки, санузлы, кабинеты для занятий, открытая игровая и спортивная площадка)

Деятельность, подлежащая экспертизе: отдых и оздоровление детей

На базе МОУ Хмельниковская СОШ планируется организация работы лагеря с дневным пребыванием детей в период осенних, весенних, летних каникул с с 5-ти дневной рабочей неделей.  Питание организуется на базе МОУ Хмельниковская СОШ, творческие, спортивные мероприятия на базе МОУ Хмельниковская СОШ. Данная организация имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на ведение образовательной деятельности.

Оздоровительное учреждение комплектуется детьми и подростками, в возрасте от 7   до 17 лет. Оздоровительное учреждение комплектуется из числа обучающихся образовательной организации.

Планируется проведение занятий по программам дополнительного образования творческой, физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.

Укомплектованность штата: начальник лагеря 1, уборщик - 1, воспитатели - 10. К работе в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул допускаются   лица, прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку, медицинское обследование в установленном порядке. Работники имеют личные медицинские книжки установленного образца.

Организация работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул будет осуществляться в режиме пребывания детей: с  08.30 до 14.30 часов с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). Место проведения питания: МОУ Хмельниковская СОШ. Субъект организации питания:

В образовательной организации имеется необходимый набор помещений пищеблока: моечная, мясной цех, овощной цех, варочный цех, раздаточная, кладовая, санузел для персонала. Пищеблок оснащен технологическим оборудованием, на раздаче – мармит.

- Работу пищеблока обеспечивает МОУ Хмельниковская СОШ. На момент осмотра холодильное и технологическое оборудование исправно. Температурный режим соблюдается. Инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Имеется маркировка.

На основании сформированного рациона питания разработано меню, включающее распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, обед). Меню согласовано с начальником лагеря. Меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности каждого блюда. В меню не повторяются одни и те же блюда или кулинарные изделия в один и тот же день или последующие 2-3 дня.   Завтрак состоит из горячего блюда в т.ч. мясного и горячего напитка. Обед включает закуску, первое, второе и сладкое блюдо (в т.ч. соки, фрукты). В качестве закуски используются порционированные овощи. Второе горячее блюдо будет готовиться из мяса, рыбы или птицы с гарниром.

Планируется следующий режим дня:

| Элементы режима дня | Пребывание детей |
| --- | --- |
| Сбор детей | 08.30-09.00 |
| Утренняя линейка | 09.00-09.05 |
| Утренняя зарядка | 09.05-09.15 |
| Завтрак | 09.15-09.45 |
| Отрядные дела, мероприятия, экскурсии, занятия по интересам, спортивные и физкультурные мероприятия | 09.45-13.00 |
| Обед | 13.00-13.30 |
| Отрядные дела, мероприятия | 13.30 -14.30 |
| Уход домой | 14.30 |

В состав помещений лагеря входят:

МОУ Хмельниковская СОШ- кабинет (игровая) -1, спортивный зал-1, медицинский кабинет -1, гардероб, раздельные санузлы.

Помещения здания МОУ Хмельниковская СОШ и их оборудование соответствуют санитарным правилам, предъявляемым к оздоровительным учреждениям с дневным пребыванием детей в период каникул. Гардеробные, раздевалки оборудованы вешалками. Занятия физкультурой и спортом планируется проводить в спортивном зале и на территории спортивной площадки. Физкультурно-оздоровительная работа предусматривает следующие мероприятия:

- утренняя гимнастика,

- мастер-классы по различным видам спорта (легкая атлетика, футбол, туризм, волейбол, прыжки в длину и в высоту).

Организация медицинского обслуживания детей будет осуществляться фельдшером ФАП п. Хмельники. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, инструментарием, приборами, аптечками неотложной помощи для осуществления медицинской деятельности.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные и оборудованы кабинами с дверями с запорами. Туалеты оборудованы необходимым инвентарем. Санитарно-техническое оборудование (унитазы, умывальники) исправное, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспеченны сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для персонала выделены отдельные туалеты.

Температура воздуха и относительная влажность в помещениях оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул обеспечивается в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.

В помещениях соблюдается режим проветривания. Для этих целей 100% окон открываются. Проветривание помещений проводится в отсутствии детей.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами.

Здание оборудованы централизованным холодным водоснабжением,отоплением, канализацией. Горячее водоснабжение осуществляется посредством водонагревателей.

На момент обследования внутренние сети в исправном состоянии.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован в форме бутилированной питьевой воды, расфасованной в емкости. Бутилированная вода, поставляемая в оздоровительные учреждения, имеет документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. Для соблюдения питьевого режима имеется достаточное количество чистой посуды. Для детей и подростков обеспечен свободный доступ к питьевой воде.

Территории образовательных организаций содержатся в чистоте. Уборку территорий проводят ежедневно. Имеется договор на вывоз и размещение (утилизацию) отходов. Все помещения оздоровительного учреждения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Уборка помещений проводится при открытых окнах.

В оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования используют моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. При использовании моющих и дезинфицирующих средств соблюдают инструкции по их применению.

Уборка помещений будет проводиться силами технического персонала (без привлечения детей). Места общего пользования ежедневно убирают с использованием моющих и дезинфицирующих средств и содержат в чистоте.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, предусмотрено отдельное помещение, оборудованное поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды со смесителем. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку (красного цвета), используются по назначению и хранятся отдельно от другого уборочного инвентаря.

В период работы лагеря ремонтные работы в учреждении проводиться не будут.